JZ1209全自动开口闪点测定仪

一、产品介绍

JZ1209全自动开口闪点测试仪，是根据中华人民共和国标准GB/T 3536《石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》所规定的要求设计制造的，适用于按该标准规定的方法，本仪器采用单片机控制技术，彩色液晶显示屏，全中文人机对话界面，无标识键盘;对可预值闪点温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数，具有菜单提示，导向式输入功能;应用开放式、模糊控制集成软件、模块化结构设计等技术,是理想的同类进口仪器的替代产品，可广泛应用于铁路、航空、电力、石油行业及大专院校、科研院所、计量检测部门等单位作石油产品闪点和燃点的检测和试验。

二、产品特点

1、符合标准GB267-2008和GB3536-2008及ISO2592并具有独特的自定义标准进行试验的开口闪点测试仪器.

2、彩色触摸液晶屏通过触控式液晶显示屏轻松操作。

3、自动打印测试结果，自动化成度高，人机对话能力强。

4、 该仪器具有自动升降，自动升温、切换，自动扫火与点火，电、气点火两种选择，自动终点检测和打印结果，自动风冷等测试过程全程自动化。

5、可任意存储和删除试验结果。

三、技术参数

1、温度测量

量   程： 室温—400℃

重复性：   0.025X(X-两个连续实验结果的平均值)

分辨率：   0.1℃

精  度：   0.1℃

测温传感器：铂电阻(PT100)

闪火传感器：热电偶

2、环境温度： 10—40℃

相对湿度： ﹤85%

供电电压： AC220V±10%

功    率： ﹤400W

3、升温速度： 符合GB3536、GB267、ASTM D93、欧洲标准等标准

4、外形尺寸：390*300*340